ねじなどで取り付けられるよ。

取り付けるの注意点は？

・天井に付けるときは、壁や梁ほかにエアコンからの距離とか気をつけて、下の図を参考にして取り付けてね。

壁に付けるときは、上の図を参考にしてね。

壁で天井のそばはいけないの？

煙はすみっこには広がりにくいんだ。

ほかに、注意することはあるの？

・照明器具が傍にある時は、取扱説明書に書いてある距離以上離して取付けてね。

・台所や食堂に煙式の警報器を付ける時は、調理するときの煙やカセットコンロ・電磁調理器等を使って鍋などをする時に煙・湯気に気をつけて取付けてね。（熱式のものがお薦めです。）

・よく売れている警報器は別々に鳴るけど、連動式といって、一つ鳴ればすべての警報器が鳴るようにものも売られています。

家族みんなが早く気がつくように、連動式の警報器を付けたいね。